## I_requirements
Muro | s_m | w_N_m | M_kNm | W_req_cm3 | I_req_mm4
MC1 | 1 | 546.8 | 4.374 | 36.45 | 12678261
MC2 | 1.09 | 596 | 4.768 | 39.731 | 13819304
MC3 | 1.0033 | 548.6 | 4.389 | 36.571 | 12720522

## outer_profile_I
ref | I_al_mm4
51009 (220x50) | 2793500

## final_design
outer_profile | I_al_mm4 | I_req_max_mm4 | I_needed_mm4 | I_steel_needed_mm4 | chosen_steel_tube | chosen_steel_I_mm4 | n_factor | p_design_Pa
51009 (220x50) | 2793500 | 13819304 | 11025804 | 3622764 | 170x40x3 mm | 3878991 | 3.043 | 546.8